附件1：

项目名称、配置及技术性能要求

| 序号 | 项目名称 | 配置及技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能输液监控系统 | 1.实时监测输液信息，输液实时速度，时间等智能报警。 2.输液实时监控信息同步推送护士站电子大屏，手持终端或二级护理站。 3.无线物联网安装简便，运行稳定。 4.智能终端充电一次可长时间使用。 5.全程记录输液过程，并形成输液数据报表。 6、监控终端需具备医疗器械注册证。 |
| 2 | 物联网生命体征采集系统 | 1.依托物联网自动采集血压、血氧等生命体征的记录工作。相关采集设备需具备医疗器械注册证。 2.后台形成数据报表，方便查看生命体征的变化规律。 3、采集数据与HIS系统直接对接，无需转抄。 |
| 3 | 定位系统 | 1.人员或资产定位讯息实时显示。 2.人员或资产定位超出定位区域实时报警。 3.可搭配手持终端进行紧急预警，提升医院效率。 |
| 4 | 医护综合管理系统 | 1.大屏实时呈现患者状态，并对重要信息报警提示。 2.实时呈现医护值班等重要信息，方便交接班，简化工作流程。数据与HIS系统直接对接。 3.高危患者信息，异常报告用颜色标识，重要信息从被动查询转向主动提醒。 |

附件2

设备报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 具体配置 | 总价（万元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、如涉及到软件配置，需明确写出软件的配置及单价。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。3、各潜在供货商对此表真实性负责，并承担虚假造成的一切法律后