**四川省第四人民医院磁共振专用电源电缆铺设工程项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电力电缆4×95＋1×50 | 米 | 300 | 三电电缆 |
| 2 | 电力电缆终端头 | 套 | 4 |  |
| 3 | 电力电缆通电调试 | 项 | 1 |  |
| 4 | 辅材 | 项 | 1 |  |
| 5 | 桥架铺设费 | 米 | 300 |  |
| 6 | 项目人员施工费 | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 8 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |
| 9 | 二次搬运费 | 项 | 1 |  |
| 10 | 机械费 | 项 | 1 |  |
| 11 | 税费 | 项 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

项目包含如下内容：

以上内容可分项报价也可合计报价。请各潜在供应商将报价表及相关资质密封盖章后，在规定时间交到医院后勤保障部。